WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W POZNANIU

DELEGATURA W KONINIE

INFORMACJA

O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W KONINIE W LATACH 2011–2012

Opracowanie:									Zatwierdził:

Wydział Monitoringu Środowiska

pod kierunkiem Marii Pułyk

Dział Inspekcji

pod kierunkiem Mateusza Kolibabki

Konin, czerwiec 2013

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	3

2.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU	4

3.	STAN ŚRODOWISKA	6

3.1.	Monitoring jakości powietrza	6

3.2.	Monitoring jakości wód	8

3.2.1.	Monitoring jakości wód powierzchniowych	8

3.2.2.	Monitoring jakości wód podziemnych	12

3.3.	Monitoring jakości gleby i ziemi	13

3.4.	Monitoring hałasu	13

3.5.	Monitoring pól elektromagnetycznych	15

3.6.	Monitoring gospodarki odpadami	15

3.7.	Podsumowanie	19

4.	DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA	21

5.	POWAŻNE AWARIE	28

# WPROWADZENIE

Opracowanie ma na celu przedstawienie stanu środowiska oraz wyników działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie Konina w latach 2011 - 2012. Do jego przygotowania wykorzystano badania własne WIOŚ w Poznaniu, wyniki badań będące w posiadaniu WIOŚ oraz ustalenia z kontroli użytkowników środowiska, prowadzonych przez inspektorów WIOŚ.

Ocena stanu środowiska w 2011 roku została opublikowana w „Raporcie o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011”, natomiast ostateczna ocena stanu środowiska w 2012 roku jest w trakcie opracowywania i po weryfikacji przez GIOŚ zostanie opublikowana w IV kwartale 2013 roku w formie „Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012”.

Bieżące informacje dotyczące stanu środowiska na terenie całego województwa wielkopolskiego znaleźć można na stronie internetowej www.poznan.wios.gov.pl.

Zadania w zakresie ochrony przyrody, w tym ustanawianie form ochrony przyrody oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem określonych ustawą zakazów w stosunku do tych form, realizuje Regionalny Konserwator Przyrody.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Miasto Konin położone jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, obejmuje obszar o powierzchni 81,7 km2, zamieszkiwany przez 78209 osób (stan na dzień 31 grudnia 2011, dane wg GUS). Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego miasto położone jest w makroregionie Nizina Południowowielkopolska, w mezoregionie Dolina Konińska (od północy Dolina Konińska przylega do Pojezierza Kujawskiego a od południa do Równiny Rychwalskiej).

Miasto jest zwodociągowane w 97,3%, a skanalizowane w 91,7%. W ewidencji WIOŚ w Poznaniu znajdują się 3 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków eksploatowane na terenie miasta Konina. Dane o ilości ścieków komunalnych pochodzą z Wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

| Lp. | Gmina | Eksploatujący / Miejscowość | Obszar obsługiwany | Ilość ścieków w roku 2011 /m3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konin | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Prawy Brzeg | Miasto Konin | 2092687,0 |
| 2 |  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Lewy Brzeg | Miasto Konin | 751254,0 |
| 3 | Konin | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Janów | Janów | 15435,0 |

| Lp. | Gmina | Eksploatujący / Miejscowość/ | Obszar obsługiwany | Ilość ścieków w roku 2012 /m3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konin | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Prawy Brzeg | Miasto Konin | 3125929,0 |
| 2 |  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Lewy Brzeg | Miasto Konin | 654921,0 |
| 3 | Konin | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Janów | Janów | 6914,0 |

W dniu 27 sierpnia 2012 r. został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017”. W niniejszym planie województwo wielkopolskie podzielono na 10 regionów, w których prowadzona będzie kompleksowa, regionalna gospodarka odpadami komunalnymi oraz wyznaczono regionalne 
i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Region gospodarki odpadami komunalnymi to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar zamieszkiwany co najmniej przez 150 000 mieszkańców. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

Natomiast regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

Obszar miasta Konin wchodzi w skład Regionu VIII, w obrębie którego funkcjonuje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych należąca do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi Regionu VIII są: sortownie odpadów w Brudzewo (gm. Strzałkowo) i w Genowefie (gm. Kleczew); kompostownie w Koninie ul. Sulańska 13, w Nieświastowie (gm. Kazimierz Biskupi), w Kole ul. Zachodnia 22, w Genowefie (gm. Kleczew); składowiska odpadów w Psarach (gm. Przykona), w Kownatach (gm. Wilczyn), w Ługach (gm. Powidz), Genowefie (gm. Kleczew).

Na terenie miasta czynne jest 1 składowisko odpadów komunalnych, 2 składowiska odpadów niebezpiecznych, 2 składowiska odpadów przemysłowych, 2 kompostownie, 1 sortownia odpadów oraz 1 spalarnia odpadów niebezpiecznych i 2 instalacje współspalające należące do Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin.

W Koninie zlokalizowany jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Miasto Konin należy do związku międzygminnego „Koniński Region Komunalny” realizującego zadania z zakresu ochrony środowiska:

| Lp. | Nazwa związku międzygminnego | Zakres działania | Gminy należące do związku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie | ochrona środowiska, gospodarka wodna, zbiórka i utylizacja odpadów komunalnych, organizacja transportu zbiorowego, likwidacja bezrobocia, przeciwdziałanie alkoholizmowi | gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, miasto Konin, gmina Kramsk, gmina Krzymów, miasto i gmina Rychwał, gmina Rzgów, gmina Stare Miasto |

# STAN ŚRODOWISKA

## Monitoring jakości powietrza

# W roku 2011 i 2012 jakość powietrza na terenie miasta Konin monitorowano w zakresie:

# dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu PM10 – na stacji automatycznych pomiarów jakości powietrza zlokalizowanej w Koninie przy ul. Wyszyńskiego;

# benzenu – metodą pasywną – w Koninie przy ul. Poznańskiej.

W wyniku badań przeprowadzonych w roku 2011 i 2012 stwierdzono:

Wyniki pomiarów pyłu PM10 oraz częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym 2011 i 2012

| Lokalizacja stanowiska | Stężenie pyłu PM10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uśrednianie 24-godzinne − częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym |  | średnie dla roku [μg/m3] |  |
|  | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Konin, ul. Wyszyńskiego | 44 | 47 | 36,1 | 31,0 |

Wyniki pomiarów substancji gazowych w roku 2011 i 2012

| Rok | Mierzone zanieczyszczenia [µg/m3] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | NO2 | NO2 | SO2 | SO2 | SO2 | CO |
| okres uśredniania | 1 rok | 1 godz. | 1 rok | 1 godz. | 24 godz. | 1 rok | 8 godz. |
| 2011 | 21,1 | 114,1 | 17,1 | 46,9 | 24,8 | 7,5 | 1791,3 |
| 2012 | 18,5 | 89,2 | 16,2 | 94,5 | 32,7 | 6,2 | 2961,3 |

Jak widać z zestawienia wyników pomiarów automatycznych dla roku 2011 i 2012 w powyższych tabelach, liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 μg/m3 pyłu PM10 w roku 2012 nieznacznie wzrosła; w obydwu latach przekroczyła wartość dopuszczalną dla roku – 35 dni. W roku 2012 zmniejszyło się natomiast stężenie średnie dla roku pyłu PM10. W obu omawianych latach nie odnotowano przekroczeń dla substancji gazowych, których pomiar wykonywano metodą automatyczną.

W roku 2012 nie odnotowano również przekroczenia liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego dla ozonu w roku kalendarzowym (120 µg/m3), stwierdzając 20 dni przy dozwolonych 25 dniach.

Wyniki pomiarów pasywnych benzenu utrzymują się na niezmienionym, nieprzekraczającym normy poziomie, osiągając wartość 2,8 μg/m3 zarówno w roku 2011 jak i 2012.

Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011 i 2012, wykonano zgodnie podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi:

- aglomeracja miasta Poznań,

- miasto Kalisz,

- strefa wielkopolska (w której zlokalizowane jest miasto Konin).

Celem rocznych ocen jakości powietrza jest:

- określenie jakości powietrza w strefach;

- wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych;

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.

Oceny jakości powietrza w strefach dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, powinno być zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:

- do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;

- do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

- do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia

Do oceny jakości powietrza w Koninie pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 2012 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu, będącego składową strefy wielkopolskiej, do poniższych klas:

- do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10,

do klasy C – ze względu na wynik oceny ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. W przypadku pyłu PM10 podkreślić należy, że odnotowywane są tylko przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin. Na żadnym stanowisku nie odnotowano przekroczeń stężenia średniego dla roku. W przypadku ozonu strefę zakwalifikowano do klasy C w oparciu o wyniki ze wszystkich analizatorów w strefie wielkopolskiej, na podstawie liczby dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśrednionej z kolejnych trzech lat.

Stwierdzono również przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 µg/m3) wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.

Należy zaznaczyć, że wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia, opracowane dla roku 2011 i 2012, praktycznie nie różnią się. Jedyna zmiana, która zaszła w klasyfikacji to podwyższenie klasy dla pyłu PM2,5 z B na A.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia – rok 2012

| Nazwa strefy / powiatu | Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | C6H6 | pył PM2,5 | pył PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| wielkopolska / powiat koniński grodzki | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | C |

Ocena pod kątem ochrony roślin

Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej, której elementem jest powiat grodzki Konin, pod kątem ochrony roślin wykorzystano pomiary wykonywane na terenie powiatu, klasyfikację na zasadzie analogii – pomiary substancji wykonane na innych stanowiskach pomiarowych w strefie wielkopolskiej oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 2012 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomu celu długoterminowego pozwoliły na zakwalifikowanie powiatu, będącego składową strefy wielkopolskiej, do poniższych klas:

- do klasy A – dla dwutlenku siarki, tlenków azotu,

- do klasy C – ze względu na wynik oceny ozonu.

Stwierdzono również przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.

W przypadku oceny pod kątem ochrony roślin nie odnotowano zmian w klasyfikacji – jest taka sama dla roku 2011 i 2012.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin dla roku 2011 i 2012

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |
| wielkopolska | A | A | C |

## Monitoring jakości wód

### Monitoring jakości wód powierzchniowych

Badania stanu wód w latach 2011-2012 wykonywano w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w oparciu o „Aneks nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2010–2012”.

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 należy osiągnąć dobry stan wszystkich wód.

Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach:

- monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań,

- monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano przekroczenia norm w latach wcześniejszych) – ograniczony zakres badań,

- monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie dla wód przeznaczonych do spożycia) – ograniczony zakres badań.

Na terenie miasta Konina wyznaczono jednolite części wód płynących:

- Kanał Ślesiński do wypływu z Jez. Pątnowskiego,

- Kanał Ślesiński od jez. Pątnowskiego do ujścia,

- Warta od Teleszyny do Topca,

- Warta od Topca do Powy,

- Topiec,

oraz dwie jednolite części wód stojących:

- Jezioro Gosławskie,

- jezioro Pątnowskie.

Wyznaczone JCW płynące reprezentują różne typy abiotyczne:

- 0 – typ nieokreślony,

- 21 – wielka rzeka nizinna,

- 23 – potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych ,

- 25 – ciek łączący jeziora.

JCW stojące zaliczono do typu abiotycznego 3b – są to jeziora o wysokiej zawartości wapnia, niestratyfikowane, o dużym wpływie zlewni na jakość wód.

Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie Konina w roku 2011 obejmował JCW:

- Warta od Topca do Powy – punkt zlokalizowany na obszarze gminy Rumin, w miejscowości Rumin (397 km biegu rzeki), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych:

- wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,

- przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

Badań wód Jezior Gosławskiego i Pątnowskiego w roku 2011 nie prowadzono.

Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie Konina w roku 2012 obejmował JCW:

- Warta od Topca do Powy – punkt zlokalizowany na obszarze gminy Rumin, w miejscowości Rumin (397 km biegu rzeki), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych:

- wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,

- przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

- Topiec – punkt zlokalizowany na obszarze gminy Krzymów, w miejscowości Drążno-Holendry (0,4 km biegu rzeki), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych:

- wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,

- przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;

Badań wód Jezior Gosławskiego i Pątnowskiego w roku 2012 nie prowadzono, natomiast był prowadzony monitoring wód Jeziora Mikorzyńskiego, które graniczy z obszarem administracyjnym miasta Konina, podlega presjom zlokalizowanym na terenie miasta i z tego względu zdecydowano o przedstawieniu również oceny stanu wód tego jeziora.

Ocena stanu wód powierzchniowych

Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu chemicznego. Stan wód określany jest jako:

- dobry – jeśli stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako bardzo dobry (stan), maksymalny (potencjał) lub dobry, a jednocześnie stan chemiczny jest dobry;

- zły – w pozostałych przypadkach.

Stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał ekologiczny − określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako:

- bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencjał),

- dobry,

- umiarkowany,

- słaby,

- zły.

Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składa się:

- klasyfikacja elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V,

- klasyfikacja elementów fizykochemicznych:

- dla rzek w zakresie: klasa I, klasa II lub stan/potencjał poniżej dobrego,

- dla jezior w zakresie: stan/potencjał dobry lub poniżej dobrego,

- ocena wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) w zakresie: klasy I, II lub stanu/potencjału poniżej dobrego (dla rzek i jezior),

- klasyfikacja elementów hydromorfologicznych, prowadzona w zakresie klas I lub II.

Jeśli JCW objęta jest monitoringiem obszarów chronionych należy sprawdzić spełnienie wymagań postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikować ocenę stanu/potencjału ekologicznego. Niespełnienie wymagań dla obszarów chronionych obniża ocenę z bardzo dobrego stanu ekologicznego, maksymalnego potencjału ekologicznego lub dobrego stanu/potencjału ekologicznego do umiarkowanego stanu/potencjału, a tym samym do złego stanu wód.

Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań wskaźników chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stan chemiczny klasyfikuje się jako dobry lub poniżej dobrego.

Szczegółowe oceny stanu wód powierzchniowych są zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ www.poznan.wios.gov.pl.

Poniżej przestawiono ocenę stanu wód płynących na terenie miasta Konina:

- za rok 2011

| Nazwa ocenianej JCW | Warta od Topca do Powy |
| --- | --- |
| Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Warta-Rumin |
| Typ abiotyczny | 21 |
| Silnie zmieniona lub sztuczna jcw | TAK |
| Program monitoringu | MO, MOC |
| Klasa elementów biologicznych | II |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne |  |
| STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY | DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO |
| Czy jcw występuje na obszarze chronionym? | TAK |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | T |
| STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY w obszarach chronionych | DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO |
| STAN CHEMICZNY | PSD |
| STAN WÓD | ZŁY |

PSD – poniżej stanu dobrego

T –  spełnia wymagania postawione dla obszarów chronionych

W JCW Warta od Topca do Powy stwierdzono dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego, tym samym zły stan wód.  Na ocenę stanu chemicznego wpływ miało przekroczenie wartości granicznej dla kadmu i jego związków (stężenie średnioroczne) oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Wymagania postawione dla obszarów chronionych zostały spełnione.

- za rok 2012

| Nazwa ocenianej JCW | Warta od Topca do Powy | Topiec |
| --- | --- | --- |
| Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Warta-Rumin | Topiec - Drążno Holendry |
| Typ abiotyczny | 21 | 23 |
| Silnie zmieniona lub sztuczna jcw | TAK | TAK |
| Program monitoringu | MO, MOC | MO, MOC |
| Klasa elementów biologicznych | II | IV |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | II | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych | II | II |
| Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | I |  |
| STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY | DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO | SŁABY |
| Czy jcw występuje na obszarze chronionym? | TAK | TAK |
| Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych | T | N |
| STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY w obszarach chronionych | DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO | SŁABY |
| STAN CHEMICZNY | PSD |  |
| STAN WÓD | ZŁY | ZŁY |

PSD – poniżej stanu dobrego

W JCW Warta od Topca do Powy stwierdzono dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego, tym samym zły stan wód.  Na ocenę stanu chemicznego wpływ miało przekroczenie wartości granicznej dla kadmu i jego związków (stężenie średnioroczne) oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Wymagania postawione dla obszarów chronionych zostały spełnione.

Dla JCW Topiec określono słaby potencjał ekologiczny, a tym samym zły stan wód. O ocenie potencjału ekologicznego zdecydował badany element biologiczny - makrofity. Wymagania postawione dla obszarów chronionych nie zostały spełnione.

Poniżej przestawiono wstępną ocenę stanu wód jeziornych na terenie miasta Konina za 2012 rok.

| Nazwa ocenianej JCW | Jez. Mikorzyńskie |
| --- | --- |
| Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Jez. Mikorzyńskie – stan. 01 |
| Typ abiotyczny | 3a |
| Silnie zmieniona jcw | TAK |
| Program monitoringu | MO |
| Klasa elementów biologicznych | III |
| Klasa elementów hydromorfologicznych | I |
| Klasa elementów fizykochemicznych | PPD |
| Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne |  |
| STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY | UMIARKOWANY |
| STAN CHEMICZNY |  |
| STAN WÓD | ZŁY |

PPD – poniżej potencjału dobrego

W JCW Jezioro Mikorzyńskie stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny, tym samym zły stan wód. O ocenie potencjału ekologicznego zdecydował badany element biologiczny (fitoplankton) oraz wskaźniki fizykochemiczne (nasycenie hipolimnionu tlenem w szczycie stagnacji letniej, przewodnictwo).

### Monitoring jakości wód podziemnych

Zasoby wód podziemnych w Koninie są zgromadzone w dwóch zbiornikach wód podziemnych: czwartorzędowej Pradolinie Warszawa-Berlin (GZWP 150) i kredowym Zbiorniku Turek-Konin-Koło (GZWP 151).

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) na terenie miasta Konin

| GZWP | Nazwa zbiornika | Wiek utworów | Typ zbiornika | Średnia głębokość | Szacunkowe zasoby dyspozycyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | tys. m3/d |
| 150 | Pradolina Warszawa-Berlin (Koło-Odra) | Qp | porowy | 25-30 | 456 |
| 151 | Zbiornik Turek-Konin-Koło | Cr3 | porowy | 90 | 240 |

Objaśnienia:

Qp – utwory czwartorzędu w pradolinach

Cr3 – kreda górna

Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Pojęcie to zostało wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną. Oznacza ono określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze miasta Konin  2 JCWPd nr 64 i 78, które nie są zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu.

W roku 2012 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie Konina prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach monitoringu operacyjnego.

Wyniki monitoringu operacyjnego wód podziemnych.

W roku 2011 nie prowadzono monitoringu wód podziemnych na terenie Konina. W 2012 r. badania prowadzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Jakość wód mieściła się w granicach II klasy (wody dobrej jakości).

Ocena jakości wód podziemnych na terenie Konina w roku 2012 /według PIG/

| Nr otworu | Lokalizacja otworu | Wody | Stratygrafia | Klasa jakości wód | Wskaźniki decydujące o klasie jakości wód | Użytkowanie terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 | M. Konin | W | K2+Q | II | wodorowęglany | Zabudowa miejska |

Objaśnienia:

Wody:  W  wgłębne, G  gruntowe;

Stratygrafia: K2 – kreda, Q  czwartorzęd;

Klasa wód: I  wody o bardzo dobrej jakości, II  wody dobrej jakości, III wody zadowalającej jakości; IV – wody niezadowalającej jakości, V – wody złej jakości.

## Monitoring jakości gleby i ziemi

Monitoring jakości gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech gleb użytkowanych rolniczo, a szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich. Ostatnie badania gleb były prowadzone w roku 2010.

W ramach krajowej sieci, na którą składało się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce pobrano do badań próbki gleb w 17 punktach pomiarowych. Na terenie omawianego powiatu nie wyznaczono punktów pomiarowych.

## Monitoring hałasu

Prawidłowe kształtowanie klimatu akustycznego środowiska wymaga konsekwentnego uwzględniania zagadnień akustycznych w polityce przestrzennej, w szczególności na etapie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Szczególne znaczenie ma jednoznaczność zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca przypisanie poszczególnym wyróżnionym w planie kategoriom terenów dopuszczalnej wartości poziomu hałasu w środowisku. Spełnienie tego wymagania jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia szczegółowego zagospodarowania terenu, zwłaszcza położenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do źródeł hałasu lub możliwości prowadzenia różnego rodzaju działalności oraz realizacji zabudowy o różnych funkcjach.

Ze względu na powszechność występowania, znaczny zasięg oddziaływania oraz liczbę narażonej ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są hałasy komunikacyjne.

Przez teren powiatu konińskiego przebiegają drogi krajowe: nr 25 Bobolice – Oleśnica, nr 72 Konin – Rawa Mazowiecka i nr 92 Błonie – Kałuszyn oraz drogi wojewódzkie: nr 266 Ciechocinek – Konin i nr 264 Kleczew – Konin. Główne szlaki kolejowe powiatu stanowią linie: nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice i nr 388 Konin – Kazimierz Biskupi.

W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych, w zależności od przeznaczenia terenu, wynosi: w porze dziennej od 50 do 68 dB, w porze nocnej od 45 do 60 dB. Spełnienie wymogów rozporządzenia nie gwarantuje stworzenia mieszkańcom warunków, w których nie występuje uciążliwe oddziaływanie hałasu. Przyjęte standardy podyktowane są realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych.

Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją drogi, nie przewiduje się wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, natomiast zarządzający drogą zobowiązany jest do podjęcia działań ograniczających stwierdzone uciążliwości akustyczne. W tej sytuacji Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma możliwości wydania decyzji o administracyjnej karze pieniężnej w przypadku przekraczania standardów jakości klimatu akustycznego. Dlatego tak istotne jest uwzględnienie problemu narażenia na hałas w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego poprzez ustalenia dotyczące nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz korzystne z akustycznego punktu widzenia zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie źródła hałasu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w roku 2011 nie prowadził na terenie miasta Konina pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego.

W roku 2012 badania takie prowadzono w 4 punktach pomiarowych. Źródłem hałasu były pojazdy poruszające się wzdłuż dróg krajowych nr 25 i nr 92, drogi wojewódzkiej nr 266, a także po ulicy Kolskiej będącej jedną z głównych arterii miasta. Dopuszczalne wartości poziomu równoważnego hałasu (65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej) zostały przekroczone w punktach przy drogach krajowych nr 25 i 92 i przy drodze wojewódzkiej nr 266. W punkcie przy ul. Kolskiej przekroczona została dopuszczalna wartość hałasu w porze dnia (61 dB), natomiast równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (56 dB) został dotrzymany.

Poniżej zestawiono wykaz punktów pomiarowych oraz otrzymane wyniki równoważnych poziomów dźwięku.

Wykaz punktów pomiarowych hałasu na terenie Konina

| Nr punktu | Nr drogi | Lokalizacja punktu | Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu T wyrażona przy pomocy wskaźnika |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeqD [dB] | LAeqN [dB] |
| 1 | 266 | ul. Jana Pawła 42a | 68,9 | 59,8 |
| 2 | 25 | ul. Przemysłowa | 69,4 | 69,9 |
| 3 | 92 | ul. Poznańska 92 | 68,9 | 67,5 |
| 4 | - | ul. Kolska 6 | 66,3 | 55,6 |

Lokalizację punktów pomiarowych przedstawia poniższa mapa.

Wykonane w roku 2012 badania potwierdzają trwającą degradację klimatu akustycznego zwłaszcza w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez teren miasta.

## Monitoring pól elektromagnetycznych

Rok 2011 rozpoczął drugi cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, obejmującego lata 2011–2013. Badania, prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowane są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w 135 (po 45 na rok) punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa.

Punkty wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych w:

- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,

- pozostałych miastach,

- terenach wiejskich.

Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego.

Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne.

Na terenie Konina w latach 2011 i 2012 pomiary poziomów PEM prowadzono w czterech punktach wytypowanych do badań w kategorii centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy.

Punkty pomiarowe w roku 2011 usytuowano przy ulicach Karłowicza 7 i Grunwaldzkiej; zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola wyniosły odpowiednio 0,22 V/m i 0,07 V/m.

W roku 2012 pomiary wykonano w punktach przy ulicach Sosnowej (przy Gimnazjum nr 7) i Kościuszki (Park Chopina – brama wejściowa); zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola wyniosły odpowiednio 0,18 V/m i 0,16 V/m.

Zatem w obu latach badawczych nie występowało przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz.

W tych samych punktach badania przeprowadzono w poprzednim, zakończonym cyklu trzyletnim – wtedy również nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego PEM.

W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM. Mimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku.

## Monitoring gospodarki odpadami

Wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzi marszałek województwa.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, między innymi:

WIOŚ, w ramach monitoringu gospodarki odpadami, gromadzi informacje o:

- sortowniach,

- kompostowniach i spalarniach odpadów,

- składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia.

Informacje te uzyskiwane są z ankiet wysyłanych do poszczególnych gmin oraz podmiotów gospodarczych.

Kompostownie

Na terenie miasta Konina w MZGOK znajdują się dwie kompostownie:

1. Pryzmowa kompostownia odpadów komunalnych - ilość kompostowanych odpadów w 2011 wyniosła 12.006,26 Mg suchej i mokrej masy, a w 2012 roku 12.69,72 Mg.

2. Kompostownia z systemem CTI opartym na prowadzeniu procesu kompostowania w rękawach foliowych - ilość kompostowanych odpadów w 2011 wyniosła 3.226,0 Mg, a w 2012 roku 2.836,62 Mg suchej masy.

Spalarnie

W granicach miasta zlokalizowane są 3 instalacje do spalania odpadów:

1. Spalarnia odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ZUO. Termicznemu przekształceniu w roku 2011 poddano 610,376 Mg odpadów, a w 2012 roku 556,989 Mg odpadów

2. Instalacja współspalająca należąca do Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin przy ul. Przemysłowej 158 - w roku 2011 termicznemu przekształceniu poddano 22922,8 Mg odpadów, a w 2012 roku - 53369,28 Mg.

3. Instalacja współspalająca należąca do Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin przy ul. Kazimierskiej 45 - w roku 2011 termicznemu przekształceniu poddano - 12162,47Mg, a w roku 2012 45-54462,64 Mg odpadów.

Sortownie

Na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi umieszczona jest sortownia 
z trzema liniami sortowniczymi:

| Typ linii sortowniczej | Sortownia niesegregowanych odpadów, na tej linii doczyszczany jest także papier i tektura pochodzący z selektywnej zbiórki |  | Linia sortownicza butelek PET |  | Linia sortownicza stłuczki szklanej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane za rok | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Kod - ilość odpadów poddanych sortowaniu w roku | 20 03 01 - 34.465,96 Mg 20 01 01 - 1.518,56 Mg | 20 03 01 - 38.232,98 Mg 20 01 01 - 928,10 Mg +72,48 Mg z roku 2011 | 200139-1.327Mg | 200139-1.235,12Mg | 200102-1.218,07Mg | 200102-1.039,02Mg |
| Ilość odpadów wysortowanych w roku | z 20 03 01: 150102-73,62Mg 150104-9,2Mg 150105-12,76Mg 19 12 02-108,62 Mg 200101-441,92Mg 200102-355,82Mg 200138-23,54Mg 200139-356,84Mg 191209-6.242,03Mg 191212-12.006,26Mg z 20 01 01: 15 01 01 - 571,06 Mg 150102- 0,78 Mg 191201-658,38 Mg | z 20 03 01: 150102-6,64Mg, 150104-7,2Mg 191202-62,03Mg, 20 01 01-234,50Mg, 200102-164,08Mg, 200138-8,3Mg, 200139-182,46Mg, 191209-12.330,28Mg, 191212-12.682,78Mg, z 20 01 01: 150101-261,78 Mg, 191201-498,32 Mg | 150102-475,50 Mg | 150102-369,90 Mg | 150107-1.015,46 Mg | 150107-927,74 Mg |

Składowiska odpadów

Wykaz składowisk komunalnych eksploatowanych na terenie miasta Konina

| Lp. | Gmina | Miasto | Ilość odpadów składowana w roku /Mg/ |  | Powierzchnia całkowita składowiska /1/ /ha/ | Data uruchomienia | Posiadane decyzje/2/ | Typ składowiska/3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Konin | Konin | 49031,28 | 55132,33 | 34,0 | 1986 | 1,2,3,4,6 | IN |

Objaśnienia:

/1/ powierzchnia całkowita składowiska  to powierzchnia całego terenu (budynki, drogi wewnętrzne, kwatery) należąca do właściciela składowiska;

/2/ posiadane decyzje: 1 decyzja lokalizacyjna, 2 pozwolenie na budowę, 3 decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji, 4 pozwolenie na użytkowanie, 5 zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie, 6 pozwolenie zintegrowane do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton;

/3/ typ składowiska: N odpadów niebezpiecznych, O odpadów obojętnych, IN odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koninie przy ul. Sulańskiej 13

Wody odciekowe ze składowiska gromadzone są w zbiorniku, z którego część przekazywana jest rurociągiem tłoczonym do oczyszczalni w ZUO Konin. Pozostała część odcieków zawracana jest na składowisko do zraszania.

Na składowisku prowadzono badania wód podziemnych, powierzchniowych i gazu składowiskowego.

Badania wód podziemnych wykonano w 4 seriach z 6 piezometrów. Na podstawie uzyskanych wyników zarówno w 2011 jak i w 2012 roku nie zaobserwowano przekształcenia wód podziemnych w wyniku oddziaływania składowiska.

Gaz składowiskowy, według pomiarów z 6 punktów pomiarowych charakteryzuje się niską zawartością tlenu w 2011 r. (0,3% do 15,6%), w 2012 r. (0,3% do 11,0%) przy znacznym lecz zmiennym udziale dwutlenku węgla - w 2011 r. 4,4% do 39,3%, a w 2012 r. (19,4% do 41,43%) i metanu w 2011 r. 12,4% do 80%, a w 2012 58,6% do 68,1%.

W punktach poboru wód powierzchniowych zlokalizowanych na kanale Warta – Gopło w roku 2011 i w 2012 nie zaobserwowano istotnych różnic analizowanych parametrów zarówno w wodach badanych powyżej i poniżej ujścia do rowu opaskowego.

Wykaz czynnych składowisk odpadów przemysłowych na terenie miasta Konina 
w roku 2011

| Lp. | Gmina | Miejscowość | Ilość odpadów składowana w roku /Mg/ |  | Powierzchnia całkowita składowiska /1/ /ha/ | Data uruchomienia | Posiadane decyzje/2/ | Typ składowiska/3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Kazimierz Biskupi Konin | *Wola Łaszczowa, Maliniec, Gosławice ZE PAK S.A. | 536921 | 688183,1 | 340 | 1978 | 1,2,3,4,5 | IN |
| 2 | Konin | Konin Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. | 7931,46 | 6979,50 | pow. kwatery 2,31 | 1984 | 1,2.3,4,6 | N |
| 3 | Konin | Konin Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. | 9338,47 | 5352,92 | pow. kwatery 1,1 | 2007 | 1,2,3,4,6 | N |
| 4 | Konin | Konin Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. | 1505,62 | 2508,73 | pow. kwatery 1,81 | 1984 | 1,2,3,4,6 | IN |

*składowisko położone jest na terenie Konina i miejscowości Wola Łaszczowa gm. Kazimierz Biskupi.

Objaśnienia:

/1/ powierzchnia całkowita składowiska to powierzchnia całego terenu (budynki, drogi wewnętrzne, kwatery) należąca do właściciela składowiska;

/2/ posiadane decyzje: 1 decyzja lokalizacyjna, 2 pozwolenie na budowę, 3 decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji, 4 pozwolenie na użytkowanie, 5 zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie, 6 pozwolenie zintegrowane do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, 7 zgoda na zamknięcie;

/3/ typ składowiska: N odpadów niebezpiecznych, O odpadów obojętnych, IN odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na składowiskach prowadzono monitoring w zakresie:

- wód podziemnych,

- wód powierzchniowych,

- gazu składowiskowego.

Składowisko odpadów niebezpiecznych i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne – ZUO sp. z o.o. w Koninie

Na składowiskach prowadzono badania wód podziemnych i powierzchniowych.

Badania jakości wód podziemnych prowadzone były 4 razy w roku z 3 piezometrów. Na podstawie uzyskanych wyników w latach 2011-2012 wody podziemne zakwalifikowano do wód o dobrym stanie chemicznym.

Monitoring w latach 2011-2012 wykazał wysoki poziom zawartości fluoru w wodach powierzchniowych od (4,03-9,45) mg/dm3 w górnym biegu cieku poniżej składowiska.

Składowisko odpadów paleniskowych O/Gosławice wraz z odparownikiem Liniowiec

Na składowisku prowadzono monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.

Wyniki analiz i obserwacje prowadzone na przestrzeni lat wskazują wyraźnie, że w otoczeniu składowiska obok oddziaływania składowiska na wody podziemne stwierdza się wpływ zanieczyszczeń związanych z prowadzoną na tym terenie działalnością rolniczą oraz obecnością zabudowy. W próbkach wód pobranych z piezometrów stwierdza się wyższą niż w wodzie nadosadowej zawartość związków azotu, żelaza i manganu.

Składowisko odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 170601 (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 170605 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) – ZUO sp. z o.o. w Koninie

Dla tego typu składowiska, nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku (Dz.U.220, poz.1858).

Na wszystkich składowiskach zakres prowadzonego monitoringu był zgodny z posiadanymi decyzjami.

## Podsumowanie

- W wyniku oceny jakości powietrza pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia substancji podlegających klasyfikacji, strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, za wyjątkiem ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, dla których klasą wynikową była klasa C. Zmieniła się klasa wynikowa dla pyłu PM2,5 – w roku 2012 nie odnotowano przekroczeń i strefie przypisano strefę A.

Ze względu na kryteria dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających klasyfikacji strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, z wyjątkiem ozonu, który zaliczono do klasy C.

Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że jakość powietrza atmosferycznego na jej obszarze jest zadowalająca, otrzymywane stężenia nie przekraczają poziomów podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu /Dz. U. z 2012 r., poz. 1031/. Przyszłe przedsięwzięcia podejmowane na obszarze strefy nie mogą wpływać na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Na obszarze strefy powinny być prowadzone działania na rzecz utrzymania jakości powietrza lub jej poprawy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotowuje program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji w powietrzu dla benzo(a)pirenu i aktualizację programu dla pyłu PM10.

- Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2015 roku należy osiągnąć dobry stan wód.

Wszystkie jednolite części wód badane na terenie powiatu wykazały zły stan wód. Największy wpływ na jakość wód mają punktowe źródła zanieczyszczeń - wprowadzanie do wód niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków oraz zanieczyszczenia obszarowe pochodzące głównie z rolnictwa. Inne, ważne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych stanowią także rozwój terenów rekreacyjnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie .

Należy dążyć do poprawy stanu wód poprzez podejmowanie działań na rzecz jego poprawy oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach (budowa równolegle sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odprowadzanie do wód wyłącznie ścieków oczyszczonych); stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych na terenach użytkowanych rolniczo oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

- Degradacja klimatu akustycznego środowiska ma miejsce przede wszystkim w sąsiedztwie głównych tras komunikacji drogowej na terenie powiatu. Ze względu na trudności związane 
z eliminowaniem tego rodzaju konfliktów akustycznych, podstawowe znaczenie ma właściwa polityka w zakresie planowania przestrzennego.

Problem ten dotyczy nie tylko decyzji podejmowanych w stosunku do obiektów będących źródłami hałasu, ale również lokalizowania projektowanej zabudowy i terenów wymagających komfortu akustycznego Szczególnym zadaniem jest dochowanie starań o zachowanie komfortu akustycznego na terenach, na których aktualnie panują korzystne warunki akustyczne. 
W związku z presją urbanizacyjną obszarów takich jest coraz mniej, równocześnie wobec powszechności narażenia na hałas powinny one zostać objęte szczególną ochroną.

4.	W drugim trzyletnim cyklu pomiarów (2011−2013), zarówno w roku 2011 jak i w roku 2012 nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na terenach dostępnych dla ludności na obszarze województwa wielkopolskiego.

5.  Gospodarka odpadami

  - ilość składowanych odpadów zwiększyła się w stosunku do 2011 roku:

- na składowisku komunalnym w Koninie z 49031,28 Mg do 55132,33 Mg w 2012 r.,

- na składowisku przemysłowym Elektrowni Konin z 536921 Mg do 688183,1 Mg w 2012 r.,

- na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterami na odpady niebezpieczne ZUO z 1505,62 Mg do 2508,733 Mg w 2012 r.

- ilość składowanych odpadów zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku:

  - na składowisku odpadów niebezpiecznych ZUO z 7931,46 Mg do 6979,50 Mg w 2012 r.

  - na składowisku odpadów niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu 
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczonych kodami: 17061 - materiały izolacyjne zawierające azbest i 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest z 9338,467 Mg do 5352,921 Mg w 2012 r.;

- na składowiskach zarówno komunalnych jak i przemysłowych prowadzono monitoring wód podziemnych i powierzchniowych. Emisję gazu składowiskowego badano na składowisku komunalnym w Koninie. Zakres prowadzonego monitoringu był zgodny z posiadanymi decyzjami.

- ilość kompostowanych odpadów na kompostowni pryzmowej była na podobnym poziomie, natomiast zmniejszyła się na kompostowni w rękawach foliowych.

- w spalarni ZUO termicznemu przekształceniu w 2011 r. poddano o 53,39 Mg więcej odpadów niż w 2012 roku. Ilość przekształconych odpadów w obu współspalających instalacjach ZE PAK była większa w 2012 roku.

# DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W 2012 r. Delegatura WIOŚ w Koninie realizowała zadania kontrolne określone 
w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w „Ogólnych kierunkach działania IOŚ” ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli była poprawa komfortu życia ludzi i stanu środowiska, dlatego wybór podmiotów do kontroli dokonywany był w oparciu o analizę szeregu uwarunkowań 
i kryteriów, między innymi, takich jak:

- potencjalna uciążliwość instalacji dla środowiska,

- stan gospodarki odpadami,

- wyniki automonitoringu emisji prowadzonego przez podmioty korzystające ze środowiska,

- stan wód powierzchniowych,

- wnioski o podjęcie interwencji,

- obowiązki adresowane do poszczególnych grup podmiotów np. związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

- ograniczenie emisji do powietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych,

- ochrona środowiska przed hałasem.

Zadania kontrolne realizowano w ramach działań planowych oraz pozaplanowych, w tym interwencyjnych, podejmowanych na wniosek obywateli, organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych.

Kontrolami objęto przedsiębiorców, jak i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.

W ewidencji Delegatury WIOŚ w Koninie znajdują się 173 podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Miasta. W roku 2012 przeprowadzono 37 kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w tym:

- 16 kontroli z zakresu gospodarki odpadami w tym 3 kontrole stacji demontażu pojazdów;

- 5 kontroli z zakresu nadzoru rynku;

- 4 kontrole z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego;

- 3 kontrole w ramach zapobiegania występowania poważnych awarii;

- 2 kontrole  jednostek eksploatujących instalację, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane;

- 2 kontrole z zakresu uwalniania i transferu zanieczyszczeń;

- 2 kontrole z zakresu emisji hałasu do środowiska;

- 2 kontrole z zakresu odbioru inwestycji;

- 1 kontrolę z zakresu gospodarki wodnościekowej.

Podczas 24 kontroli stwierdzono naruszanie przez kontrolowanych przepisów ochrony środowiska. Najczęściej stwierdzanymi zastrzeżeniami i nieprawidłowościami były:

- brak wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;

- nie przekazywanie, lub przekazywanie po terminie do WIOŚ i Marszałka województwa wykazów zawierających  informacji służących do obliczania opłaty za korzystanie ze środowiska;

- brak sprawozdań do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o masie zebranego 
i przekazanego do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska zastosowano następujące sankcje karne:

- nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 1000,00 zł.,

- wymierzono 2 kary administracyjne.

- Zestawienie liczbowe działań kontrolnych

| - Jednostka administracyjna | Liczba |  |  |  |  | Decyzje wymierzające kary za okres trwania przekroczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podmiotów gospodarczych w ewidencji WIOŚ | kontroli | zarządzeń pokontrolnych | decyzji ustalających kary biegnące | mandatów karnych /zł./ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | liczba | kwota /tys. zł/ |
| Miasto Konin | 173 | 37 | 17 | - | 3/1000 | 2 | 15,0 |

Administracyjne kary pieniężne nałożono na:

- IMPEXMETAL S.A. Warszawa Huta Aluminium Konin na kwotę 10 000 zł. za nieterminowe przekazanie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

- A. Kołodziejski Zakład Budownictwa Ogólnego "ANIMAR" Konin na kwotę 5 000 zł. za wytwarzanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami;

Lista podmiotów skontrolowanych w okresie sprawozdawczym

na terenie Powiatu Konin Grodzki:

- AGROMAX Zakład Usługowo-Handlowy Piotr Zbyszewski Konin

- Firma Handlowo-Usługowa Budowlaniec Posoka

- AUTOPART SA Konin

- ANIMAR Zakład budowniczy A. Koładziejski Konin

- KON-MAX Konin

- ZE PAK Składowisko O/Gosławice

- Roland Internationale Polska Konin

- FUGO-ODLEW Konin

- ZHU NAFTOHURT J.Sasiński Sompolno stacja paliw w Koninie

- PHU "LAS-LAND Ziarniak sp.j. Konin

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Konin

- PHU R. Nowicki Konin

- CMC Centrozłom Sp. z o.o. oddział Konin

- PWiK Konin

- Hydrostal Konin

- Auto Mir-Mar Konin

- Szchenker sp. z o.o. Oddział Konin

- Poldróg Piła WMB Konin, ul. Marantowska

- MZGOK Konin

- Franspol Sp. z o.o. Konin

- PHPU "EUROKON" Import Export Konin

- Szpital Konin Lądowisko

- ZE PAK El. Konin

- Eurocesh SA Komorniki Hurtownia w Koninie

- ZE PAK SA El. Pątnów

- VKF Spork Heinz Renzel Konin

- ZE PAK Składowisko popiołów (zamknięcie)

- ELDOM" Gębicki Tomasz Konin

- ZUO Konin

- KON-BET Konin

- Rekopack-Zawal Sp.j. Konin

- AND Gum Kłopotowski Konin

- Wielkopolskie Biuro inansowe ZPO KARTON Konin

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PAK-DAR Sp.j. Konin

- Reamal sp. z o.o. Konin

- Elektrownia Pątnów II

- Gmina Miejska Konin - kanalizacja deszczowa

Najistotniejszymi ustaleniami kontroli przeprowadzonych w 2012 roku na terenie Miasta były:

Wyniki kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na terenie Miasta Konin do końca 2012r. działały 3 legalne stacje demontażu:

- Zakład Zaopatrzenia Hydrostal Konin,

- Auto Mir-Mar Konin,

- PHU Ryszard Nowicki Konin

- Zakład Zaopatrzenia "HYDROSTAL" sp. j., Konin

Zakład prowadzi działalność w zakresie: demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Posiada decyzję Wojewody (zmienioną decyzją Marszałka) na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem działalności 
w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów.

Ścieki przemysłowe z placu sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów oraz sektora usuwania z pojazdów elementów niebezpiecznych odprowadzane są do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do szczelnego zbiornika odparowującego. Wody opadowe 
z pozostałej części powierzchni utwardzonej odprowadzane są poprzez istniejący separator do miejskiej kanalizacji deszczowej na podstawie umowy  zawartej z Prezydentem Miasta.

Stacja demontażu spełnia wymagania określone w przepisach prawa.  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami, ewidencji odpadów. Podmiot składa do właściwych organów administracji stosowne sprawozdania.

Miejsce przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego zostało wyposażone w wymagane urządzenia. Przetwarzanie prowadzone jest w sposób ograniczony, ponieważ podmiot nie ma możliwości technicznych odzysku bardzo małych podzespołów z urządzeń elektronicznych. Takie elementy przekazywane są do dalszego odzysku uprawnionym podmiotom.

Kontrola wykazała przekroczenie dopuszczalnych ilości wytworzonych odpadów - metali żelaznych  w odniesieniu do ilości określonych w pozwoleniu.  Za to naruszenie został nałożony mandat karny w wysokości 200 zł.

Firma w 2011r. organizowała zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w następujących gminach: Kramsk,  Władysławów,  Wierzbinek,  Konin,  Grzegorzew,  Przedecz,  Babiak,  Dąbie,  Kłodawa,  Osiek Mały,  Koło,  Rychwał,  Wilczyn,  Rzgów,  Golina.

AUTO MIRMAR s.c. M. Szczepankiewicz, M. Lis, Konin, stacja demontażu.

Ścieki przemysłowe z placu utwardzonego oraz sektora demontażu odprowadzane są  poprzez separator do szczelnego zbiornika odparowującego (nie są wprowadzane do środowiska). Zakład posiada decyzję Wojewody Wielkopolskiego na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów.

Stacja demontażu spełnia wymagania określone w przepisach prawa.  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami, ewidencji odpadów. Podmiot składa do właściwych organów administracji stosowne sprawozdania.

Wyniki kontroli instalacji wymagających posiadania pozwolenia zintegrowanego:

Na terenie Miasta Konin znajduje się sześć jednostek eksploatujących instalacje, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Są to:

- Zespół Elektrowni PAK Elektrownia Konin i Pątnów,

- Pątnów II,

- Impexmetal S.A. Huta Aluminium Konin,

- Zakład Utylizacji Odpadów Konin,

- FUGO-ODLEW Konin,

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Konin.

Wszystkie te jednostki posiadają wymagane prawem pozwolenia zintegrowane. W roku 2012r. przeprowadzono kontrole w dwóch jednostkach:

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., gmina Miejska Konin.

W skład instalacji do energetycznego spalania paliw – blok A Elektrowni Pątnów II, wchodzi jeden kocioł energetyczny  z turbiną kondensacyjną o mocy 464 MW. Elektrownia posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego (zmienioną decyzją Marszałka) na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50MWt. Posiada również pozwolenie Marszałka na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami. Instalacja jako paliwo podstawowe spala węgiel brunatny 
z Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Jako paliwo rozpałkowe używany jest olej opałowy lekki. Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza z instalacji spalania były: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył, dwutlenek węgla. Dla oczyszczenia spalin pochodzących ze spalania węgla brunatnego stosowane są: elektrofiltry o skuteczność odpylania ok. 99,9 %, instalacja odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową oraz instalacja pierwotnej redukcji tlenków azotu. Zakład zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji do powietrza. Nie stwierdzono przekroczenia miesięcznych wartości dopuszczalnych stężeń. W Elektrowni powstają następujące rodzaje ścieków: wody pochłodnicze, ścieki deszczowo-przemysłowe, ścieki technologiczne oraz bytowe. Elektrownia nie wpływa bezpośrednio na stan środowiska wodnego, ponieważ wszystkie ścieki z instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego są przekazywane do El. Pątnów na podstawie umowy, gdzie są oczyszczone, a następnie zagospodarowane 
w obiegach zamkniętych innych procesów. Prowadzący instalację objętą Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji jest zobowiązany do przedłożenia do Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami zweryfikowanego raportu rocznego emisji CO2 za 2012 rok. Zakład wypełnił taki obowiązek. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

FUGO-ODLEW" Sp.z o.o. w Koninie.

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej 27 ton wytopu na dobę. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest 11 emitorów. Wszystkie wyposażone są 
w system filtrów workowych o sprawności 99% oraz w stanowiska pomiarowe zainstalowane na kanałach spalinowych zgodnie z wymogami. Podmiot jest  zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów 1 raz na dwa lata na emitorze E-4 emisji: pyłu, dwutlenku siarki i tlenku węgla  oraz na emitorze E-10 emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla. 
Na podstawie analizy wyników automonitoringowych nie stwierdzono przekroczeń warunków decyzji. W trakcie trwania kontroli przeprowadzono pomiar kontrolny emisji gazów i pyłów na wybranych emitorach. Nie stwierdzono przekroczeń w stosunku do wielkości dopuszczalnych 
w pozwoleniu zintegrowanym.

Na terenie zakładu powstają ścieki bytowe - odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej Fugo S.A oraz  przemysłowe, które po wstępnej sedymentacji piasku w odstojniku odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowej Fugo S.A. na podstawie umowy. Zakład posiada odrębny system kanalizacji deszczowej, z którego wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej FUGO S.A. na podstawie umowy.  Na terenie zakładu wytwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.  Odpady są tymczasowo magazynowane w sposób selektywny i uporządkowany, a następnie przekazane uprawnionemu odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwiania. Na terenie Przedsiębiorstwa prowadzony jest również proces odzysku odpadów metodą R4 -  recykling lub regeneracja metali i związków metali, polegający na wykorzystaniu odpadów jako wsad do pieców odlewniczych łukowych, w celu uzyskania ciekłego metalu a następnie odlewów staliwa. Pozwolenie określa również dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska oraz nakłada obowiązek wykonywania okresowych pomiarów zgodnie z metodyką referencyjną 
z częstotliwością  raz na dwa lata. Podmiot wykonał pomiary własne, w których nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, lecz nie przesłał terminowo tych wyników do WIOŚ. Zakład uiszcza opłaty za korzystanie ze środowiska, jednak nie uwzględnił 
w wykazie zawierającym dane o zakresie korzystania ze środowiska  kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5MW opalanych paliwem gazowym. Ponadto kontrola wykazała przekroczenie ilości wykorzystanych materiałów i surowców określonych w pozwoleniu. W związku z w/w nieprawidłowościami wydano zarządzenie pokontrolne oraz poinformowano Marszałka  
o wynikach kontroli. Zakład udzielił pisemnej informacji o wykonaniu zarządzenia.

Ustalenia niektórych innych przeprowadzonych kontroli:

Gospodarka odpadami

REKOPACK - ZAWAL SP. J., Konin.

Kontrola została przeprowadzona w związku z wnioskiem Starosty Konińskiego. Wniosek dotyczył prawidłowości kwalifikowania wytwarzanych odpadów przez podmioty, które dostarczają odpady do wyrobisk pożwirowych zlokalizowanych w miejscowości Przyjma gm. Golina, jako materiał do wykonania rekultywacji. Zakład posiada decyzję Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwalającą na prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku odpadów oraz na zbieranie i transport odpadów.

Firma przeprowadza odzysk tworzyw sztucznych wykorzystując instalację do regranulacji (recyklingu) tworzyw sztucznych. Proces polega na  przetapianiu, filtrowaniu i cięciu na granulat 
w wodzie (co ogranicza emisje pyłów) zebranych tworzyw sztucznych. Osad 
z płukania folii magazynowany jest w kontenerze a następnie przekazywany do odzysku na wyrobisku pożwirowym w m. Przyjma. Odpad klasyfikowany jest pod kodem 19 12 09 (minerały, piasek, kamienie) zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim  w Koninie informacją o wytwarzanych odpadach. Na podmiot nie nałożono obowiązku badania wytwarzanych odpadów. Podmiot prowadzi także działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów. Kontrola wykazała, że 
w 2012 r. prowadzono zbieranie i transportowano odpady o kodzie 19 12 09 (minerały) pochodzące z sortowni zlokalizowanych w Poznaniu i Łodzi, eksploatowanych przez firmę Remondis. Zebrane odpady firma REKOPACK dostarczyła na teren wyrobiska pożwirowego w Przyjmie, jako materiał rekultywacyjny. W czasie kontroli firma przedstawiła wyniki badań zebranych odpadów (19 12 09), dostarczonych przez ich wytwórcę (REMONDIS Poznań) Odpady  te były wykorzystywane jako materiał rekultywacyjny do wypełnienia wyrobiska. Wyniki wskazywały na  zawartość w odpadach substancji organicznej. Odebrane od firmy Remondis odpady były niewłaściwie klasyfikowane przez wytwórcę jako minerały i w tej sytuacji mogły być składowane na składowisku odpadów, natomiast nie powinny być stosowane do rekultywacji wyrobiska pożwirowego.

Zakład posiada kanalizację deszczową, z której woda po podczyszczeniu 
w separatorze jest wprowadzana do zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Prezydenta Miasta. Podmiot nie przedstawił aktualnych pomiarów jakości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, których obowiązek wykonywania raz na 
6 miesięcy wynika z pozwolenia. O zaistniałym fakcie  poinformowano Prezydenta miasta.

Koninska Wytwórnia Prefabrykatów Kon-Bet Sp. z o.o.

Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji elementów betonowych stosowanych 
w budownictwie. Świadczy też usługi montażowe i zbrojarskie. Na terenie zakładu znajdują się dwa w pełni zautomatyzowane węzły betoniarskie. Źródłami  emisji pyłów lub gazów do powietrza są zbiorniki cementu zlokalizowane przy dwóch węzłach betoniarskich. Emisja pyłów do powietrza zachodzi podczas załadunku pneumatycznego. Zainstalowane na terenie zakładu silosy mają łącznie ponad 400m3  pojemności i wymagają uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Podczas kontroli nie przedstawiono wymaganego pozwolenia. Podmiot w trakcie kontroli złożył do Prezydenta Miasta Konina wniosek o wydanie stosownego zezwolenia. Na emitorach zbiorników materiałów sypkich jako urządzenia redukujące emisję zastosowano filtry pulsacyjne (workowe). Zakład posiada decyzję Prezydenta Miasta Konina na wytwarzanie odpadów oraz  na odzysk odpadów. W zakładzie prowadzona jest ewidencja wytwarzanych odpadów. Karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów są zgodne ze wzorem dokumentów. Na terenie zakładu znajdowały się odpady nieuwzględnione w ewidencji jak i w decyzji. Zakład w 2011 przekroczył określoną w decyzji do wytworzenia  ilość odpadów, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł. Ponadto zakład wytwarza odpady nie uwzględnione w decyzji. Powstające na terenie zakładu odpady magazynowane są selektywnie. Zakład przekazuje odpady uprawnionym odbiorcą.

Zakład wywiązuje się z obowiązku składania do właściwych organów administracji stosownych sprawozdań.

Poinformowano Prezydenta Miasta o naruszeniu warunków decyzji dot. odpadów.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin; Składowisko Odpadów Stałych w Wyrobisku Odkrywki Pątnów, Konin.

Kontrola została przeprowadzona na wniosek Marszałka Województwa w związku 
z wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów. Kontrola została przeprowadzona 
z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Składowisko odpadów stałych należące do ZE PAK zlokalizowane jest na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów. Podmiot posiada pozwolenie zintegrowane Wojewody (zmienione decyzją Marszałka) na prowadzenie instalacji spalania paliw w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Konin. Składowiska odpadów ujęte są 
w pozwoleniu jako instalacje pomocnicze stanowiące integralne części Instalacji Spalania Paliw. Całkowita powierzchnia składowiska wynosi 16,206 ha. Do zamknięcia przeznaczona jest część składowiska stanowiąca obszar 11,836 ha. Składowisko eksploatowane było do 2007r. Obecnie odpady nie są składowane, a obiekt pełni funkcję magazynu odpadów. Podmiot posiada decyzję Starosty Konińskiego ustalającą inny niż  rolniczy - zadrzewieniowy i specjalny kierunek rekultywacji. Po odpowiednim przygotowaniu gruntu zostaną zasadzone drzewa i krzewy. Termin zakończenia rekultywacji to czerwiec 2017r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów istnieje obowiązek monitorowania zamykanych części przedmiotowego składowiska w fazie poeksploatacyjnej przez okres co najmniej 30 lat. Monitorowane będą: wody podziemne i wody powierzchniowe. Próby do analiz pobierane będą 4 razy w roku, w tym 2 razy analizy 
w zakresie skróconym i 2 w zakresie rozszerzonym. Ponadto wykonywany będzie pomiar osiadania składowiska w ustalonym profilu geotechnicznym oraz w oparciu o założone repery kontrolne. Kontrola  potwierdziła zgodność danych z opracowania do wniosku o zamknięcie części składowiska ze stanem faktycznym.

Emisja hałasu do środowiska

Eurocash S.A. Hurtownia, Konin.

Kontrolowany podmiot prowadzi sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych. Podmiot posiada decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi na terenie hurtowni.

Podmiot dotrzymuje warunków w/w decyzji oraz obowiązków wynikających z innych przepisów, 
a dot. gospodarki odpadami.

W trakcie kontroli ustalono, iż źródłem emisji hałasu do środowiska jest agregat chłodniczy oraz dwie sprężarki. Urządzenia te pracują cyklicznie, załączają się w zależności od temperatury. Dodatkowym źródłem hałasu jest transport zewnętrzny i wewnętrzny. W czasie kontroli  wykonano w dwóch punktach pomiarowych, w porze dziennej oraz nocnej, pomiary emisji hałasu do środowiska pochodzącego z kontrolowanej hurtowni. Pomiary emisji hałasu w porze dziennej oraz w porze nocnej zostały wykonane w trakcie pracy agregatu chłodniczego wraz ze sprężarkami. Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w Metodyce referencyjnej wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obliczeń uwzględniających czas pracy urządzeń stwierdzono  w jednym z punktów przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej. W związku z tym wystąpiono do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji określającej dopuszczalne wartości emisji hałasu do środowiska.

Pomiot po terminie wniósł opłatę za korzystanie ze środowiska, w związku z czym na podmiot nałożono zarządzenie pokontrolne.

Schenker Sp. z o.o.,  Warszawa, Oddział Konin.

Kontrola została przeprowadzona w związku z wpłynięciem wniosku o interwencję. We wniosku poinformowano, że samochody transportowe (ciężarówki, mniejsze samochody dostawcze) parkują na terenie przyległym do drogi prowadzącej do firmy Schenker Sp z o.o. Podniesiono, że teren ten nie jest przystosowany do tego celu, jego powierzchnia nie jest utwardzona i zabezpieczona przed przedostaniem się substancji niebezpiecznych do gleby. Ruch pojazdów powoduje uciążliwość hałasową i zapylenie.

Oględziny terenu nie wykazały zanieczyszczenia gleby na wskazanym terenie. Na terenie przy drodze parkował w czasie oględzin jeden samochód ciężarowy i jedna naczepa. Ze względu na brak ruchu pojazdów nie wykonano pomiarów hałasu.

Podczas kontroli ustalono, że teren na którym parkowały samochody należał do Szpitala. Powzięto także informację, że kontrolowany planuje wykonanie nowego placu manewrowo-postojowego 
w miejscu oddalonym od zabudowy mieszkaniowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2012r.

Poinformowano właściciela terenu Marszałka Województwa o zaistniałej sytuacji oraz 
o skargach mieszkańców.

- Uwalnianie i Transfer  Zanieczyszczeń do środowiska (PRTR)

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Konin.

Składowisko wraz z sortownią odpadów i kompostownia, zlokalizowane jest na terenach przemysłowych. Składowisko powstało na osadniku popiołów paleniskowych elektrowni Konin. Na składowisko przyjmowane są odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Powierzchnia użytkowanej kwatery składowania wynosi 16 ha. Podmiot posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę(zmienione decyzjami Marszałka).

W kontrolowanym zakładzie tylko jedna instalacja, składowisko, podlega pod wymogi rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) przekraczająca próg wydajności wynoszący ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej poj. ponad 25 000 ton. Kontrolowany przesyła terminowo sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwolnienia Zanieczyszczeń w zakresie transferu odpadów. Uwolnienie do powietrza następuje poprzez  spalanie gazu składowiskowego w pochodni, a od 2012r. w elektrowni o mocy 460 kW. Brak przekroczeń progów uwolnień. Uwolnienia do wody są monitorowane za pomocą piezometrów w zakresie OWO, zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg), WWA. Transfer zanieczyszczeń zawartych w ściekach poza miejsce powstawania: 
w sytuacjach wyjątkowych (duże opady deszczu) odcieki transferowane są na oczyszczalnię ZUO. W 2011r. nie transferowano odcieków poza teren zakładu. Badania składu odcieków obejmują min. ołów, kadm, miedź, cynk, chrom, rtęć, OWO, WWA. Transfer odpadów innych niż niebezpieczne: zbieranie i przekazywanie na podstawie kart przekazania poza zakład surowców wtórnych. Zakład przekroczył próg (2000 Mg) i wykazał transfery w ww. sprawozdaniu.

Kontrolą objęto również gospodarkę wodną. Zakład zgodnie z posiadanym pozwoleniem jest zobowiązany do prowadzenia raz na miesiąc pomiarów wydajności studni oraz pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni, jak również do badań jakości pobieranej wody. Kontrolowany wykonuje   pomiary poziomu zwierciadła wody w studni oraz badania jakości pobieranej wody, natomiast nie prowadzi pomiarów wydajności studni, o czym poinformowano Marszałka Województwa.

# POWAŻNE AWARIE

Na terenie Miasta Konin nie ma obiektów zakwalifikowanych do zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii. Są natomiast 2 obiekty zakwalifikowane do zakładów 
o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnych awarii: Zespół Elektrowni PAK Elektrownia w Pątnowie oraz PKN ORLEN Baza Magazynowa w Koninie.

Potencjalnymi sprawcami awarii mogą być stacje paliw oraz Zespół Elektrowni PAK- Elektrownia Konin, OSM Konin, Konińskie Przedsiębiorstwo Drogowe Konin-Maliniec, Stacja Uzdatniania Wody w Koninie, FUGO S.A. Konin, Impexmetal S.A. Huta Aluminium Konin.

Stacja paliw "NAFTOHURT" w Koninie - ul. Poznańska.

Właścicielem stacji jest firma Instal-Konin Ireneusz Krygier, a dzierżawcą Zakład Usługowo-Handlowy NAFTOHURT Jerzy Sasinski, Sompolno. Dzierżawca posiada koncesje na obrót paliwami. Na terenie stacji paliw odbywa się sprzedaż paliw płynnych takich jak: benzyna Pb 95, benzyna Pb98, olej napędowy oraz LPG. Stacja posiada I stopień hermetyzacji  na zbiornikach magazynowych benzyny oraz II stopień hermetyzacji  na dystrybutorach. Stacja posiada 2 zbiorniki podziemne dwupłaszczowe, dwukomorowe o pojemności 5.0m3 każdy. Na zbiornikach z Pb zamontowany jest system odsysania oparów  VRS. Na stacji znajduje się również 1 podziemny zbiornik na LPG o poj. V-10,0 m3. Stacja posiada 2 dystrybutory  
8 wężowe, 1 dystrybutor na LPG. Dystrybutory na benzynę posiadają VRS – system odsysania oparów. W trakcie procesu tankowania jak również napełniania zbiorników magazynowych następuje emisja substancji ropopochodnych do atmosfery. W celu jej zmniejszenia właściciel zainstalował zbiorniki magazynowe z hermetyzacją oraz dystrybutory posiadające odsysanie. Stacja paliw odprowadza ścieki deszczowe i roztopowe poprzez separator do kanalizacji miejskiej zgodnie z umową. Brak przeglądów i czyszczenia separatorów.  Wyposażona jest w certyfikowane urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowego produktów naftowych oraz 
w certyfikowane urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Brak możliwości podglądu na monitorze założonego monitoringu przestrzeni między płaszczowej na zbiornikach. Na terenie stacji są opisane pojemniki na odpady typu: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
i zużyte sorbenty, świetlówki. Odpady są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie kart przekazania odpadów. Na cele monitoringowe zamontowano 2 piezometry. Badania wód gruntowych powinny być wykonywane 1 x w roku oraz każdorazowo gdy sugerować to będą wyniki badań organoleptycznych. Ostatnie badania wykonane zostały w marcu 2012r. 
W stosunku do badań z lipca 2011r. nastąpił spadek zawartości substancji ropopochodnych 
w wodach gruntowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zarządzenie pokontrolne. Podmiot poinformował o wykonaniu zarządzenia.

# Roland International Polska Sp. z o. o. w Koninie

Zakład zajmuje się produkcją plandek na samochody ciężarowe oraz plandek płaskich. Dodatkową specjalnością zakładu jest malowanie różnego rodzaju nadruków, reklam na plandekach. Posiada decyzję na wytwarzanie odpadów wydaną przez Prezydenta Miasta Konina. Na terenie zakładu znajdują się dwa stanowiska do malowania.  Do procesów technologicznych używane są głównie farby i rozpuszczalniki. Na stanowisku znajdują się również sorbenty do zbierania ewentualnych rozlewów i pojemniki na zużyty sorbent. Zakład posiada również stanowisko do mycia sit, głównie rozpuszczalnikami. Powstałe w trakcie mycia ścieki są odprowadzane do osobnego szamba, 
a następnie wywożone do utylizacji na ZUO Sp. z o. o. w Koninie. Substancje i mieszaniny używane w procesach technologicznych jak i opakowania po nich  przechowywane są w magazynie w wydzielonym pomieszczeniu. Po zebraniu odpowiedniej do transportu partii, są one wywożone do utylizacji (przede wszystkim do ZUO Sp. z o. o.). Zakład nie jest zaliczany do zakładów dużego ani zwiększonego ryzyka. Substancje przechowywane są głównie w pojemnikach małej pojemności (5-10 kg), w związku z tym stwarzają małe zagrożenie w przypadku uszkodzenia czy wylania zawartości pojemnika.  Ścieki bytowe i deszczowo-roztopowe z zakładu są odprowadzane do szczelnych szamb i wywożone na oczyszczalnię. Zakład prowadzi ewidencje, a odpady przekazuje za pośrednictwem kart przekazania odpadów. Zbiorcze zestawienie odpadów za 2011r. zostało wysłane do Marszałka po terminie ustawowym, w związku z tym wydano zarządzenie pokontrolne. Podmiot poinformował o wykonaniu zarządzenia.

Zdarzenia o znamionach poważnej awarii.

W roku 2012 na terenie Miasta Konin nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej awarii.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ I POWAŻNYCH AWARII

- Podmioty korzystające ze środowiska na terenie Miasta Konin nie przestrzegają prawa ochrony środowiska w wymaganym stopniu. W 65%% kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska. W porównaniu z rokiem 2011 obserwuje się wzrost kontroli z naruszeniami o 17,5%.

- Większość nieprawidłowości dotyczyła pojedynczych zagadnień. Nie stwierdzono przypadków całkowitego zaniedbania ochrony środowiska i jawnego lekceważenia przez podmioty obowiązków w tym zakresie.

- Znaczna część podmiotów nie śledzi w dostatecznym stopniu zmian w prawie z zakresu ochrony środowiska, w wyniku czego działania proekologiczne podejmuje dopiero 
w następstwie kontroli i postępowania pokontrolnego WIOŚ.

- Waga zagadnień ochrony środowiska, obszar działania oraz liczba podmiotów i osób korzystających ze środowiska, przemawiają za potrzebą aktywnego działania wszystkich ustawowo upoważnionych organów.